## Состав Кассандра
Состав | Кассандра К6 |  |  | Кассандра К21 |  |  | Кассандра-СО | Кассандра-М
| Базовый комплект | Основной комплект | Расширенный комплект | Базовый комплект | Основной комплект | Расширенный комплект |  | Базовый комплект | Основной комплект | Расширенный комплект
Основной блок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Управляющая ПЭВМ в комплекте |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
Программное обеспечение "RadiolnspectorRT" | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Программное обеспечение "RadioInspectorRT" с опцией «DTest» |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
Программное обеспечение "RadioInspectorRP" |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
Программное обеспечение "RadioInspectorWiFi" |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
ПО "I_MasterDevice" | [6 empty] | 1
Имитатор сигналов тестовый |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
Антенна широкополосная со штативом-струбциной | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3
Антенна широкополосная направленная |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
Антенна СВЧ |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Кабель-удлинитель высокочастотный 20 м |  | 2 | 4 |  | 2 | 4 | 2 |  | 2 | 4
Конвертор проводных линий |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
Радиочастотный переход SMA - N-тип |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Сумка-укладка |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
Манипулятор "мышь" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Головные телефоны |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Кабель управления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Адаптер питания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Комплект эксплуатационных документов (техническое описание и руководство пользователя ПО на одном CD, паспорт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Цена | 992000 | 1319500 | 1883500 | 1751000 | 2078500 | 2642500 | 3885000 | Снят с производства
Антенный коммутатор на 8 каналов в отдельном корпусе
Wi-Fi адаптер | [6 empty] | 1
GPS-приёмник (USB) | [6 empty] | 1
СВЧ-конвертер "Омега-К18" (18 ГГц) с адаптированным управлением
Генератор активной помехи (1,8 ГГц) с адаптированным управлением
Исполнение комплекса в ударопрочном кейсе
Опция "DTest" к программному обеспечению "RadioInspectorRT"

## Состав комплексов
Состав | Кассандра К21 | Кассандра-СО | Саламандра | Саламандра-2 | Крокус-КЦП | Парнас-КЦП | Ревиз-5000 | Ревиз-12000 | Бастион | Бастион-М | КРОНА А1 | КРОНА А2 | Крона | Крона Плюс | Цифра 2 | Омега-АМ | Омега-СТ (-2К, -3К) | RS digital Mobile 19G | RS turbo Mobile 7G | Spectrum Jet | ЭВРИКА | Спектр-МК | Спектр – Professional
Производитель | РадиоСофт | РадиоСофт | Теза | Теза |  | Омега, С-П | STT GROUP | STT GROUP | НЕЛК | НЕЛК | НЕЛК | НЕЛК | НЕЛК | НЕЛК | НЕЛК | НОВО | НОВО | Радиосервис | Радиосервис | Радиосервис | Риком
Методы | ВУСС, ВБСД | ВУСС, ВБСД | ВУСС, ВБСД | ВУСС, ВБСД | АКЦП | АКЦП | АРТМ, 2 кат | АРТМ, 1 кат | АРТМ | АРТМ | АРТМ, 1 кат | АРТМ, 2 кат |  |  | ВУСС, ВБСД | АРТМ
Ориентировочная цена (тыс.р.) | 1700-2700 (в зависимости от комплектации) | 3900 | 970 | 1300 | 2700 | 2200 | 3300 | 3950 | 3900 | 4800 | 2700 | 2200 |  | 440 | 2080 | 300 | 1200/1500/2200
Основной блок | Основной блок | Основной блок с двухканальным РПУ | Приемопередающий модуль с автономным питанием (опция) и блоком направленных антенн в переносном кейсе | Приемопередающий модуль в переносном кейсе |  |  |  |  | основной блок для радиомониторинга и анализа радиочастотного спектра | основной блок для радиомониторинга и анализа радиочастотного спектра | основной блок | основной блок | основной блок | основной блок |  |  | Основной блок в герметичном кейсе |  |  | вертикальный пластиковый кейс с встроенными антеннами и 8,9 “ дисплеем
Кейс |  |  | Переносной кейс | Переносной кейс | [6 empty] | ударопрочные герметичные кейсы для переноски | ударопрочные герметичные кейсы для переноски |  |  |  |  | Герметичный кейс | Ударопрочный кейс Pelican | Ударопрочный кейс Pelican |  |  | Кейс с аппаратурой | Кейс с аппаратурой
Управляющая ПЭВМ | Управляющая ПЭВМ | Управляющая ПЭВМ в комплекте с адаптером питания, оптическим манипулятором типа "мышь", сумкой для переноски | Управляющий компьютер (ноутбук) | Управляющая ПЭВМ (ноутбук) | ПЭВМ портативная (ноутбук) в комплекте с лицензионной ОС «Windows» |  | Управляющая ПЭВМ | Управляющая ПЭВМ | управляющая ПЭВМ | ПЭВМ типа ноутбук | ПЭВМ типа ноутбук с сумкой | ПЭВМ типа ноутбук с сумкой | ПЭВМ типа ноутбук | ПЭВМ типа ноутбук | ПЭВМ типа ноутбук |  |  | ПЭВМ типа ноутбук | ПЭВМ типа ноутбук |  | Notebook | Управляющая ПЭВМ | Управляющая ПЭВМ
Специальное ПО | "RadioInspectorRT" с опцией «DTest», "RadioInspectorRP", "RadioInspectorWiFi-2" | - RadioInspectorRT с опциями RT-GEO, RT-LAN, DTest; - RadioInspectorRP с опцией RP-GEO; - RadioInspector Wi-Fi; - I_MasterDevice. | Программное обеспечение «Саламандра» | Программное обеспечение «Саламандра» | Специализированное программное обеспечение (СПО) | Специализированное программное обеспечение (СПО) |  |  | комплект специального программного обеспечения | специальное программное обеспечение | ФИЛИН УЛЬТРА, комплект специального программного обеспечения | комплект специального программного обеспечения | СПО "Филин" Опции: Дополнительные пакеты специального математического обеспечения, существенно расширяющие возможности комплекса | специальное программное обеспечение "Филин"; | Анализаторы протоколов сотовой (GSM, DECT) и беспроводной связи (WiFi, Bloototh,ZigBee) | Управляющая программа | ФИЛИН-УЛЬТРА | RS digital | RS digital |  | СПО ЭВРИКА Опция: - Экспертная версия - ЭВРИКА про - Сетевой клиент ЭВРИКА клиент
Приемник | [6 empty] | Приемник |  | выносной приемный модуль (опционально – до 3-х штук | выносной приемный модуль | [5 empty] | Обнаружитель вторичных излучений |  | AR5000 | AR5000 |  | Цифровой панорамный приемник Р300
Анализатор спектра |  |  |  |  | Анализатор НЧ-сигналов с гальванической развязкой и дистанционным управлением (АНС) | Анализатор НЧ-сигналов с блоком питания | [6 empty] | блок быстрого панорамного анализа (скорость обзора до 100 МГц/с) | [5 empty] | контроллер RS turbo 5
Антенны | - Антенна широкополосная со штативом-струбциной 3 шт. - Антенна широкополосная направленная 1 шт. - Антенна СВЧ 1 шт. - Кабель-удлинитель высокочастотный 20 м 4 шт | -Антенна широкополосная ненаправленная со штативом-треногой - 2 шт. - Антенна широкополосная направленная - 1 шт. - СВЧ-антенна - 2 шт. - Кабель высокочастотный длиной 20 м - 2 шт. |  |  | Антенна широкодиапазонная направленная, в комплекте с фидером и штативом | Антенна широкодиапазонная направленная, в комплекте с фидером и штативом | Приемо-передающая антенна (или приемная и передающая антенна) |  | компонентная приемо-передающая антенна – 2 шт | компонентная приемо-передающая антенна | - комплект двухкомпонентных приемных и передающих антенн со штативами для их установки - комплект антенн «АШП-1» (4 шт.) | - комплект двухкомпонентных приемных и передающих антенн со штативами для их установки; - комплект антенн «АШП» (4 шт.); | штыревая антенна Опции: АШП-1 - широкополосная антенна для помещений 25-3000 МГц АШУ - универсальная широкополосная антенна 800-18000 МГц | штыревая антенна | А600.02 - всенаправленная активная широкополосная антенна (400 МГц - 6 ГГц) | Приемная и передающие широкополосные антенны | - Широкополосные антенны "АШП", "АШУ"* - Широкополосные направленные антенны "АШН-1", "АШН-2", "АШН-3" | - широкополосная рамочная антенна RS/A для диапазона 50 – 2000 МГц; - изотропная антенна на малогабаритном штативе RS/A/2-19 для диапазона 2–19 ГГц. Опция: - направленная антенной RS/A/0,5-12 диапазона 0,5 – 19 ГГц (сертификат соответствия имеется, КСВ антенны менее 1,5 во всем диапазоне). | -антенна RS/A 0.05-3 - антенна RS/A 2-18 Опция: SI-5002.1 - Антенна к генератору RS/N | Опции: - широкополосная рамочная антенна RS/АБ для диапазона 30 - 3000 МГц; - направленная антенна на малогабаритном штативе RS/A/21 для диапазона 3-21 ГГц. - активная магнитная антенна диапазона 9 КГц -30 МГц. | Малогабаритная широкополосная антенна УКВ3600-М | две широкополосные антенные системы Согласованые широкополосные приемные антенны АП - 1МК на диапазон 300 - 3000 МГц с КСВ не более 1.8 | Широкополосная приемная антенна «АП – 1МК»
Антенный коммутатор | Опция: Антенный коммутатор на 8 каналов в отдельном корпусе | [11 empty] | 4-х канальный антенный коммутатор |  |  |  |  | Опция: RS/K СВЧ-коммутатор |  |  | Опция: Антенный коммутатор (4канала) Р300АК
Устройства подключения |  |  |  |  | Комплект щупов для АНС и интерфейсных кабелей | Комплект переходников, Измерительный кабель | Устройство сопряжения |  |  |  | комплект кабелей | комплект кабелей |  |  |  | - переходное устройство USB-COM - Комплект соединительных кабелей
СВЧ-конвертор | [12 empty] | Опции: СВЧ конверторы ПС-6000, ПС-9000 и ПС-18000 для расширения диапазона контроля до 6000 МГц, 9000 МГц или 18000 МГц соответственно | [5 empty] | конвертер-расширитель диапазона радиоприемника до 7 ГГц |  | Опция: СВЧ конвертер диапазона 3,6...6,5 ГГц Р300К. СВЧ конвертер диапазона 6,5...12,3 ГГц Р300К+.
Конвертор проводных линий | Конвертер проводных линий | Конвертер проводных линий | [6 empty] | конвертер для исследования сигналов в силовых сетях и слаботочных линиях | конвертер для исследования сигналов в силовых сетях и слаботочных линиях | конвертор для исследования в силовых сетях и слаботочных линиях с зондом для обнаружения ИК-излучателей | конвертор для исследования в силовых сетях и слаботочных линиях с зондом для обнаружения ИК-излучателей | Опция: Конвертор для исследования низкочастотных сигналов в электросети 220В, телефонной линии и ИК-диапазоне (с дополнительным зондом). |  |  |  |  | Опция: - НЧ конвертером RS/L plus для анализа сигналов как в эфире, так и в проводных линиях, либо в оптическом диапазоне |  |  |  | Конвертор проводных линий | Щупы конвертора проводных линий
Приемник ИК-излучений | [8 empty] | зонд для исследования ИК-излучений | зонд для обнаружения ИК-излучателей | [12 empty] | ИК-датчик
GPS-приемник |  | GPS-приёмник (USB)
Индикаторы поля, частотомеры | [8 empty] | компонентный индикатор поля-частотомер | компонентный индикатор поля-частотомер
Имитаторы сигналов | Имитатор сигналов тестовый | Имитатор сигналов тестовый |  |  | Имитатор тестовых колебаний КЦП (АЭП - РПДУ) универсальный в комплекте с зарядным устройством | Комплект контрольных имитаторов | Полуактивный имитатор аудиотранспондера |  | комплект эталонных акустопараметрических отражателей | - имитатор полуактивного акустопараметрического отражателя - имитатор пассивного акустопараметрического отражателя | имитатор акустопараметрического отражателя | имитатор акустопараметрического отражателя |  |  |  | Эталонный переизлучатель(поставляется по желанию заказчика) "ОМЕГА-АИ" - Акустический излучатель (6 т.р.) "ОМЕГА-АП" - Эталонный переизлучатель (6 т.р.) "ОМЕГА-АБ" - Автономный имитатор переизлучателя (20 т.р.) ИМФ-3-ИМИТАТОР СИГНАЛОВ (50 т.р.)
Обучение | [8 empty] | тренажер для обучения специалистов по поиску и обнаружению устройств негласного получения информации, передающих информацию по радиоканалу | тренажер для обучения специалистов по поиску и обнаружению устройств негласного получения информации, передающих информацию по радиоканалу
Генератор |  |  |  |  | Векторный генератор СВЧ-сигналов векторный с дистанционным управлением (ГСС) | Микроволновый генератор сигналов | Перестраиваемый ВЧ генератор |  | блок генераторов | генератор | блок генераторов | блок генераторов | Опции: Постановщики прицельных радиопомех по номиналам частот выявленных радиомикрофонов. |  |  |  |  | Опция: - генератор RS/N для оперативного подавления сосредоточенной помехой несанкционированного источника излучений в диапазоне 89 – 1800 МГц (30 – 3000 МГц); | Опция: RS/N - Программируемый генератор до 1.8 GHz, 1 W
Усилитель мощности | [6 empty] | Усилитель мощности
Генератор акустических сигналов |  |  |  |  | Генератор тестовых акустических сигналов защищенный с дистанционным управлением в комплекте с инжектором PoE (ЗГАС)
Акустическая система |  |  |  |  | защищенный генератор акустических сигналов | Экранированная акустическая система | Акустическая система, низкочастотный усилитель УНЧ |  | активное акустическое устройство | активное акустическое устройство | активная акустическая система, обеспечивающая требуемое звуковое давление в широком диапазоне частот | активная акустическая система, обеспечивающая требуемое звуковое давление в широком диапазоне частот | акустическая колонка | •акустическая колонка |  | Акустический излучатель(поставляется по желанию заказчика) |  | Опция: RS/Z контроллер удаленной 2-х канальной акустической системы | Акустические колонки
Наушники мониторные |  |  |  |  | Наушники мониторные | [11 empty] | Головные телефоны
Цены

## ТТХ комплексов
Название комплекса | Метод | Компания-производитель | Диапазон рабочих частот | Чувствительность | Динамический диапазон | Полоса обзора | Разрешение по частоте | Максимальная скорость сканирования | Цифровые демодуляторы | Анализ сигналов | Количество каналов приёма | Питание | Автономное питание | Время автономной работы | Габариты | Масса
RS Digital Jet Mobile |  | РадиоСервис | 9 КГц - 21, 19, 12, 7 ГГц |  | SFDR 72 дБ |  |  | не менее 5 ГГц в секунду
RS Digital Mobile 19G |  | РадиоСервис | от 9 кГц до 19 ГГц | - 115 дБм | 70 дБ | Полоса анализа - 400 кГц | Режим мониторинга - 10 кГц Режим векторного анализа - 0.78кГц | время анализа диапазона 100 МГц – 19 ГГц, не более 5,5 мин
RS Digital Mobile 7G |  | РадиоСервис | от 9 кГц до 7 ГГц | 1-2 мкВ | 70 дБ | Полоса анализа - 400 кГц | Режим мониторинга - 10 кГц Режим векторного анализа - 0.78кГц | время анализа диапазона 100 МГц – 19 ГГц, не более 5,5 мин |  |  |  | DC: 9-18 AC: 176-264 |  |  | см: 46,5x35,9x17,8
RS turbo (контроллер) |  | РадиоСервис | 0,01-3000 | 1-2 мкВ | 65 дБ | 8 (2) Мгц |  | 2,5-5 (10-15) мин |  |  |  | - DC - 9-18 - AC - 176-264
RS turbo Mobile 7G |  | РадиоСервис | 01-7000 МГц | 1-2 мкВ | 65 дБ | Ширина полосы анализа - 8 МГц |  | Время сканирования частотного диапазона - 2,5-5 мин
RSJet 307/312 |  | РадиоСервис | 30 МГц - 7 ГГц / 30 МГц - 12 ГГц | не более -90 дБн/Гц | 70 дБ SFDR 60 дБ |  |  | Тип. 5 ГГц/сек Время анализа диапазона (30 МГц – 3 ГГц) - Не более 0,6 сек | [6 empty] | 335 х 240 х 60 мм | 3,5 кГ
SpectrumJet |  | РадиоСервис | 9 КГц – 21 ГГц | не более -90 дБн/Гц | 70 дБ | Полосы цифровых фильтров 20, 160, 320 КГц, 2 МГц | 10 кГц | Не менее 5 ГГц/сек | AM, NFM, WFM, FSK |  |  | 110 – 240 В |  | Не менее 4-х часов | 340х163х130 мм | 3,5 кГ
Бастион | ВУСС,ВБСД | НЕЛК | от 0,01 МГц до 18000 МГц; |  |  | до 50 МГц |  | не менее 100 МГц/с; |  |  | 4 |  |  | 1 ч
Бастион-М | ВУСС,ВБСД | НЕЛК | от 0,1 МГц до 12000 МГц (от 0,1 МГц до 10 МГц обеспечивается при использовании низкочастотного конвертера); |  |  |  |  | 100 МГц/с |  |  | 4
Кассандра К21 | ВУСС,ВБСД | РадиоСофт | НЧ-вход: от 9 кГц до 25 МГц Комм. ВЧ входы (4 шт): от 25 МГц до 6000 МГц СВЧ-вход: от 6000 до 21000 МГц | минус 159 дБм/Гц | 135 дБ |  | 2 Гц | не менее 2200 МГц/с (зависит от характеристик линии управления и ПЭВМ) |  |  |  | адаптер 100-240В, 50 Гц | встроенный аккумулятор | 2 часа | 500х350х120 мм | Масса основного блока 5,8 кг
Кассандра К6 | ВУСС,ВБСД | РадиоСофт | от 9 кГц до 6 ГГц | минус 159 дБм/Гц | 135 дБ |  | 2 Гц | не менее 2200 МГц/с (зависит от характеристик линии управления и ПЭВМ). |  |  | 4 | адаптер 100-240В, 50 Гц | Встроенный аккумулятор | 2 часа | 270х240х55 мм | Масса основного блока 3,8 кг
Кассандра-М3 Кассандра-М6 Кассандра-М12 Кассандра-М18 Кассандра-М21 | ВУСС,ВБСД | РадиоСофт | от 9 кГц до 3 ГГц от 9 кГц до 6 ГГц от 9 кГц до 12 ГГц от 9 кГц до 18 ГГц от 9 кГц до 21 ГГц | минус 158 дБм/√Гц | 130 (160) дБ |  | от 40 кГц до 8 Гц | Свыше 2200 МГц/с. Может достигать 2800 МГц/с |  |  | 4 (антенный коммутатор 25 МГц - 6 ГГц) | ~196-264В, 50 Гц | Встроенный аккумулятор | Не менее 2-х часов | 270х240х55 мм
Кассандра-СО | ВУСС,ВБСД | РадиоСофт | НЧ-вход: 9 кГц - 30 МГц ВЧ-вход: 30-6000 МГц СВЧ-вход: 6000-21000 МГц | -158 дБм/Гц | Более 120 дБ | Ширина полосы пектрального анализа и анализа I/Q в реальном масштабе времени - 8000 кГц | фиксированные значения, устанавливаемые производителем (кратные 2) от 8 Гц до 65 кГц | асинх.режим: 2200 МГц/с синх.режим: 2000 МГц/с | АМ, ЧМ, PalTV | GSM, DECT, TETRA, Wi-Fi, TETRA, TV, Bluetooth | 2 | сеть 100-250В, 50Гц; | встроенный аккумулятор | 1 час | 270х240х55 мм | Масса основного блока 5 кг
Крокус-КЦП | АКЦП | НЕЛК | Акуст.сигнал - 150Гц - 12 кГц Анализатор НЧ-сигналов - 100 Гц - 96 кГц Генератор СВЧ-сигналов - 1 МГц - 7ГГц | Анализатор НЧ-сигналов - не хуже 100 нВ | Диапазон вх.напр. АНС - 3 В - 60 В |  | Максимальная разрешающая способность анализа сигналов в частотном диапазоне, не хуже 0,09 Гц | [8 empty] | АНС - 5кг ЗГАС - 1,5 кг
Крона А1 | АРТМ | НЕЛК | В режмие выявления эндовибраторов - 30... 12000 МГц В режиме радиоконтроля - 0,01... 18000 МГц |  | не менее 80 дБ |  |  | 20-100 МГц/с
Крона-Плюс |  | НЕЛК | 0,01 … 3000 Мгц (до 6000 МГц с дополнительным конвертором ПС -6000 или до 9000 МГц с дополнительным конвертором ПС-9000) |  |  |  |  | 100 МГц/с Производительность – однократный полный цикл проверки без предварительной подготовки 5-20 минут |  |  |  | сеть 220 В, 50 Гц
ОМЕГА-2К |  | НОВО | один канал приема - от 30 МГц до 12 ГГц и отдельный независимый канал диапазона от 9 кГц до 30 МГц | -90 дБн/Гц | 70 дБ | Максимальная полоса параллельного анализа спектра - 5 МГц | Режим обнаружения и панорамного анализа - 8,0 … 80 кГц Режим спектрального анализа - 0,001 … 100 кГц | до 12ГГц/с | [6 empty] | 475 х 415 х 153 мм | 15 кг
ОМЕГА-3К |  | НОВО | от 30 МГц до 12 ГГц | -90 дБн/Гц | 70 дБ | Максимальная полоса параллельного анализа спектра - 5 МГц | В режиме обнаружения и панорамного анализа - 1,0-40 кГц В режиме спектрального анализа - 0,001-100 кГц | до 12ГГц/с | [6 empty] | 475 х 415 х 153 | 15 кг
ОМЕГА-СТ |  | НОВО | 0,009 ÷ 12000 | -90 дБн/Гц | 70 дБ | Максимальная полоса параллельного анализа спектра - 5 МГц | Режим обнаружения и панорамного анализа - 8,0 … 80 кГц Режим спектрального анализа - 0,001 … 100 кГц | до 12ГГц/с
Парнас-КЦП | АКЦП | Омега, С-П | Рабочий диапазон частот анализа сигналов в цепях электропитания ТС (по уровню – 3 дБ) 0Гц – 99кГц(DC) 3,4Гц – 99кГц(AC | Мин.чувств 37,7 нВ | 120 дБ Наиб. предел - 84,8 В (+-42,4 В) Наим. предел - 0,632 В (+-316 мВ) | Макс. частота оцифровки сигнала - 204,8 кГц | Макс. разреш. способность анализа в раб. диапазоне - 0,1 Гц
Ревиз-5000 | АРТМ | STT-Group | Диапазон частот внутр. генератора 30…5000 МГц | Чувствительность приемного устройства аппаратуры при отношении сигнал/шум 15дБ в полосе пропускания 15 кГц - не хуже минус 100 дБВт | не менее 90 дБ | Полоса анализа принимаемого сигнала: - на выходе "Анализатор": 0 - 1000 МГц; - на низкочастотном выходе: 180 Гц - 3400 кГц | Шаг перестройки частоты внутреннего генератора - 100 кГц
Ревиз-12000 | АРТМ | STT-Group | Раб.диап.частот 30…12000 МГц | не хуже минус 110 дБВт при отношении сигнал/шум 10 дБ в полосе пропускания 10 кГц. | Динамический диапазон анализируемого НЧ сигнала не менее 116 дБ | Полоса анализа прин.сигнала: − на выходе «Анализатор» 1: 0 ÷ 500 МГц; − на низкочастотном выходе: 21 ÷ 11304 Гц. | Минимальный шаг перестройки частоты внутреннего генератора - 100 кГц | Перестройка по частотному диапазону может осуществляться как автоматически, так и вручную оператором. Время перестройки во всем рабочем диапазоне частот в автоматическом режиме при стандартных настройках параметров программного обеспечения не более 28 минут. | [7 empty] | - основной блок, не более 16 кг. - антенная система (без штатива), не более 15 кг.
Саламандра | ВУСС,ВБСД | Теза
Спектр – Professional |  |  | 40 – 3000 МГц СВЧ ковертор - 3000-18000 МГц КПЛ - 0,0006-400 МГц ИК-датчик - 320-1100 нм | не хуже 2 мкВ |  | 0.1 -50 МГц | Режим анализа - 0.2 кГц, Режим обнаружения - 2 кГц | до 1100 Мгц/с | АМ, ЧМ (узкополосная и широкополосная), ФМ, векторный |  |  | Сеть переменного тока, В - 220 В Бортовая сеть автомобиля, 12 В |  |  | 455х305х30
Спектр-МК |  |  | от 40 до 3000 МГц (с помощью СВЧ конвертора границы расширяются до 12 ГГц) конвертор проводных линий (КПЛ) - 0.0006-10 МГц | не хуже 2 мкВ | 65 дБ | 0.1 - 50 МГц | Режим анализа - 0.2 кГц, Режим обнаружения - 2 кГц | в одноканальной конфигурации составляет от 90 до 100 МГц/с, при работе с тремя антеннами - 80 Мгц/с | АМ, ЧМ, ФМ, векторный |  | 4 | Сеть переменного тока, В - 220 В Бортовая сеть автомобиля, 12 В |  | не менее 6 ч | 460х340х170 мм
Спектр-Экспресс |  |  | 10-3000 МГц 25-6000 Мгц конвертор проводных линий 0.0006-10 МГц ИК-датчик - 320-1100 нм | не хуже 2 мкВ |  | 0.1 -50 МГц | Режим анализа - 0.2 кГц, Режим обнаружения - 2 кГц | до 1150 МГц/с | NFM, WFM, векторный |  | 4 | Сеть переменного тока, В - 220 В Бортовая сеть автомобиля, 12 В |  | не менее 2 ч | 385х250х55 | 4
Цифра | ВУСС,ВБСД | НЕЛК | [7 empty] | GSM 900\1800; DECT; WiFi 2.4\5ГГц; ZigBee Pro 2.4 ГГц
Эврика |  | Риком | 30 МГц - 3 600 МГц 3,6 - 6,5 ГГц; 3,6 - 12,3 ГГц | 30 МГц- 3 600 МГц - 2 мкВ; 3 600 МГц – 6 ГГц - 6 мкВ | не менее 70 дБ | от 4 до 52 кГц | в режиме сканирования - 64 или 8 кГц в режиме анализа - до 1 Гц | до 800 МГц/ с | АМ, ЧМ, векторный, FSK, PSK |  | 4 | 110 - 220 В ± 20%/ 50, 60 Гц 12 В |  |  | 200x169x82 мм | не более 2,5 кг

## Методы
| Дозиметрический контроль | Активные радиотехнические методы |  | Специальный программный контроль | Контроль инфракрасного излучения | Выявление устройств сотовой связи | Выявление беспроводных средств доступа | Активный контроль цепей питаний |  | Специальный рентгеновский контроль | Визуальный оптический контроль
| ДК | АРТМ ВЧ-облучение | АРТМ ВЧ-навязывание | СПК | ИКК | ВУСС | ВБСД | АКЦП ПДУ | АКЦП АЭП | СРК | ВОК
Безэховая камера |  | БЭК |  |  |  | БЭК | БЭК или подвал (по возможности)
Основной блок | [9 empty] | Аппаратно-программный комплекс «Вид-ЭП 12,5
Управляющая ПЭВМ |  | Ноутбук или ПК | Ноутбук или ПК |  | Ноутбук или ПК | Ноутбук или ПК | Ноутбук или ПК | Ноутбук или ПК | Ноутбук или ПК | Ноутбук или ПК
Специальное ПО |  | СпецПО для автоматизации экспериментов | СпецПО для автоматизации экспериментов | СпецПО для определения конфигурации ПК (напр.AIDA64) |  | СпецПО (напр. RadioInspectorRT с модулем DTEST) | СпецПО (напр. RadioInspectorRT с модулем DTEST) | СпецПО для автоматизации экспериментов | СпецПО для автоматизации экспериментов | ПК «Диада-64»
Приемник |  | Сканирующий приемник | Сканирующий приемник |  |  |  |  | Сканирующий приемник | Сканирующий приемник
Анализатор спектра |  | Анализатор спектра | Анализатор спектра |  | Анализатор спектра (напр.PXA N9030А) | Анализатор спектра (Есть FSV4, нужен R&S FSV13 13,6 ГГц) | Анализатор спектра (Есть FSV4, нужен R&S FSV13 13,6 ГГц) (upgrade?) | Анализатор спектра | Анализатор спектра
Принимающие антенны |  | Принимающая антенна (100 МГц - 4 ГГц) |  |  |  | Антенна широкополосная, СВЧ-антенна (300 МГц - 6 ГГц) | Антенна широкополосная, СВЧ-антенна (100 кГц - 8 ГГц)
Антенный коммутатор | [6 empty] | Есть RSU
Конверторы (СВЧ, КПЛ) |  |  | конвертор для исследования сигналов в силовых сетях и слаботочных линиях (КПЛ) |  | конвертор с зондом для обнаружения ИК-излучателей |  |  | конвертор для исследования сигналов в силовых сетях и слаботочных линиях | конвертор для исследования сигналов в силовых сетях и слаботочных линиях
Устройство подключения (УП) |  |  | УП - переходник |  |  |  |  | УП (набор переходников для различных разъемов) | УП (набор переходников для различных разъемов)
Приемник ИК-излучений |  |  |  |  | Оборудование регистрации ИК-излучений, тепловизор (870 – 1700 нм)
Индикатор поля, частототомер | [5 empty] | портативный измеритель частоты и мощности | портативный измеритель частоты и мощности
Имитатор сигналов |  | - имитатор полуактивного акустопараметрического отражателя - имитатор пассивного акустопараметрического отражателя | Контрольный переотражатель |  | Имитатор (напр.пульт от ТВ) | Имитатор сигналов для всех операторов сотовой связи | Имитатор БСД | Имитатор тестовых колебаний универсальный (ИМ-КЦП)
Генератор |  | Генератор ВЧ ЭМИ (100 МГц – 4 ГГц) Мощность? | Генератор сигналов (50 кГц – 30 МГц) |  |  |  |  | Генератор высокочастотного модулированного ЭМИ (10 – 7000 МГц)
Излучающие антены |  | Направленная излучающая антенна (100 МГц – 4 ГГц) | [5 empty] | Направленная излучающая широкодиапазонная антенна (10 – 7000 МГц)
Устройство блокирования работы систем мобильной и цифровой связи | [5 empty] | Устройство блокирования работы систем мобильной и цифровой связи (при отсутствии БЭК)
Акустическая система |  | активная акустическая система | активная акустическая система |  | активная акустическая система |  |  |  | активная акустическая система
Наушники |  | Наушники | Наушники |  | Наушники |  |  | Наушники | Наушники
Дозиметр | Дозиметр (диапазон от 30 до 3000 кэВ) | [8 empty] | Радиометр «СР-5М»
Ренгеновский аппарат | [9 empty] | Рентгеновский переносной аппарат для промышленного применения «РАП 160-5»
Камера | [9 empty] | Камера для проведения рентгенографических работ «Калан-4»
Набор инструмента для сборки/разборки ТС | [10 empty] | Набор инструментов
Цифровой фотоаппарат | [10 empty] | Цифровой фотоаппарат (напр. Canon EOS 1100D)

## Программы
Программа | Компания-производитель | Описание | Подробнее | Необходимое оборудование | Дополнительное оборудование
Филин | НЕЛК | Универсальная программа обнаружения средств негласного съема информации |  | Сканирующий приемник (ICOM, AOR, WiNRADiO) звуковая карта | Анализатор спектра (серия 859 Agilent Techn.) или утройства быстрого панорамного анализа
RS digital | РАДИОСЕРВИС
RadioInspectorRC | РадиоСофт | Для создания на базе анализаторов спектра, измерительных и сканирующих приёмников автоматизированных программно-аппаратных комплексов различного назначения. Круглосуточный долговременный радиомониторинг, в том числе - сбор и сохранение данных о состоянии радиочастотного спектра | Выполняет основные функции радиоконтроля и измерения параметров высокочастотных сигналов для большинства "гражданских" задач радиоконтроля, где необходимы метрологически корректные результаты измерений: 1. Контроль диапазонов частот; 2. Контроль фиксированных частот; 3. Анализ спектра отдельных сигналов; 4. Цифровой анализ IQ-данных; 5. Выполнение измерений параметров сигнала; 6. Обнаружение сигналов, превысивших порог, формирование списка найденных сигналов, выполнение заданных действий над сигналами, превысившими порог; 7. Работа с базами данных легальных сигналов, результатов измерений, сотрудников, средств измерений и другими базами данных; 8. Цифровая обработка и анализ сигналов стандартов DECT, Bluetooth, Wi-Fi, GSM, TETRA, DRM, DMR, APCO 25, демодуляция аналогового TV; 9. Сохранение и загрузка заданий и панорам диапазонов частот; 10. Работа с навигационным приёмником и геоинформационной системой (MapInfo); 11. Запуск заданий в автоматическом и автоматизированном режимах; 12. Формирование различных протоколов. Программа работает со средствами измерений через программу I_MasterDevice, запущенную на компьютере, к которому подключены средства измерений (может работать на том же компьютере, на котором функционирует программа RadioInspectorRC). При работе программы задаётся измерительная схема, состоящая из средства измерений, антенн и промежуточных трактов, с их калибровочными данными. Измерительная схема определяет результат и погрешность измерений. | Основной блок, антенна широкополосная, кабель управления | Управляющая ПЭВМ
RadioInspectorRT | РадиоСофт | выполнение радиомониторинга, измерения и инженерный анализ излучений в реальном масштабе времени | Выполняет те же основные функции, что и программа RadioInspectorRC, но предназначена для поиска опасных источников излучений: радиомикрофонов и других устройств, передающих конфиденциальную информацию. Программа адаптирована для решения данных задач, ряд функций программы RadioInspectorRC в ней не поддерживается, но добавлены новые функции для поискового радиоконтроля (прямое управление приборами для достижения максимального быстродействия, работа с генераторами помехи и ряд других функций).
RadioInspectorRP | РадиоСофт | отложенный экспертный анализ результатов измерений сохраненных панорам и спектров сигналов | Обработка ранее сохранённых результатов измерений спектров сигналов и панорам диапазонов частот (с помощью программ RadioInspectorRC и RadioInspectorRT) в пространстве амплитуда - частота - время - географические координаты - высота точки измерений, анализ электромагнитной обстановки в точке измерения или по маршруту следования, представление результатов измерений в 2-х и 3-х мерном виде, отображение результатов измерений на электронной карте, построение зон распределения электромагнитного поля, измерение занятости частотных каналов и оценка эффективности использования диапазонов частот, измерение параметров сигналов в отложенном режиме, поиск источников помех по различным гипотезам, отображение на карте результатов амплитудной пеленгации и решение триангуляционной задачи. Отложенный экспертный анализ электромагнитной обстановки на контролируемом объекте.
RadioInspectorWiFi_Bt | РадиоСофт | анализ сетей WiFi и BlueTooth | Анализ пакетов сетей Wi-Fi с определением MAC-адресов источников и приёмников данных, точек доступа. Сравнение обнаруженных МАС-адресов со списком легальных адресов. Оценка трафика и пеленгация источников данных. Регистрация и анализ зон обслуживания базовых станций на открытой местности, построение карт распределения напряжённости поля в цвете для всей сети (сетей), отдельно для каждого канала, для каждой точки доступа и каждого используемого канала.
I_MasterDevice | РадиоСофт | ведение радиомониторинга в режиме удаленного доступа | Управление средствами измерений, разграничение доступа к ним со стороны разных программ, управление навигационным приёмником, определение данных о коэффициентах передачи антенн и антенно-фидерных трактов, передача демодулированного аудиосигнала в реальном масштабе времени с удалённого компьютера. Программа запускается на компьютере, к которому подключены средства измерений. Данную программу используют программы RadioInspectorRC и RadioInspectorRT, в том числе и для удалённого управления оборудованием по LAN и Internet.
RadioInspectorRT Light | РадиоСофт | Аналог программы RadioInspectorRT. Управляет только связными приёмниками.
DTest | РадиоСофт | Цифровая обработка и анализ сигналов | Программное обеспечение для цифровой обработки и анализа сигналов (DECT, GSM, Bluetooth, TETRA, APCO 25, DMR, TV*; векторный анализ). Демодуляция телевизионных сигналов осуществляется только в комплексах серии "Кассандра".

## Цены
N | Оборудование | Цена | Комментарий | В+/- | Сюрт+/- | НЕЛК+/- | Омега+/-
1 | Метод АРТМ
1.1 | Вариант 1
1.1.1 | Комплекс Ревиз-5000 (STT GROUP) | 3300000 | 1. Поставка 6 мес. 2. Для 2-й категории 3. С функцией разборчивости речи | + | +
1.1.2 | Комплекс Ревиз-12000 (STT GROUP) | 4600000 | Для 1-й категории | + | +
1.2 | Вариант 2
| Комплекс Крона А2 (Нелк) | 2350000 | Для 2-й категории | ? | + | +
| Сириус (Нелк) | 1200000 | Анализ сигналов в проводных линиях (ВЧН)
1.3 | Вариант 3
| Парнас-ЭХО (Омега, С-П) | 2200000 | 1. Пока еще сырая реализация
2 | Метод АКЦП
2.1 | Вариант 1
| АПК Крокус-КЦП (Нелк) | 2700000 | 1. Поставка 3 мес | + | + |  | -
2.2 | Вариант 2
| АПК Парнас-КЦП (Омега, С-П) | 2200000 | 1. Фирма в Питере (-) 2. Входит комплект контрольных имитаторов | + | +
2.3 | Вариант 3
| Сканер-ЦП (НЕЛК) | 3400000 | Аналог Парнас-КЦП |  |  | +
3,4 | Методы ВУСС, ВБСД
3.1 | Вариант 1
3.1.1 | Кассандра-К21 (STT-GROUP) вкл. опции: - RadioInspector WiFi - DTest | 2430550 | 1. Диапазон до 21 ГГц 2. Основной комплект 3. ПО на базе RadioInspector 4. Входит имитатор сигналов | ?
3.1.2 | Кассандра-К6 (STT-GROUP) вкл. опции: - RadioInspector WiFi - DTest | 1671350 | 1. Вариант подешевле на диапазон до 6 ГГц
3.2 | Вариант 2
| Комплекс Саламандра-2 (Теза) | 1300000 | 1. Поставка - 4 мес 2. Затруднения при апгрейде 3. 10-канальный приемопередатчик | + | - | ?
3.3 | Вариант 3
| Комплекс Цифра-2 (Нелк) | 2080000 | 1. Входят ли имитаторы? | ? | + | +
| Опция Маяк | 600000 | Выявление модулей GSM 900/1800
3.4 | Дополнительно
| Имитатор сигналов сложного вида «Аврора-3» | 499000 | Формирование и излучение в радиоэфир любых типов аналоговых и цифровых радиосигналов с различными видами модуляции на основе библиотеки базовых моделей сигналов.
5 | Метод ВОК
| Фотоаппарат Canon EOS 1200D | 25000
Микроскоп
| Набор инструментов |  | Уточнить
5.1 | Вариант 1
| Аппаратно-программный комплекс "Парнас СПБД" (ОМЕГА, С-П) | 700000 | 1. Состав: - База эталонов - Управление СИСП - Рабочее место исполнителя 2. СУБД Oracle
5.2 | Вариант 2
| X-RAY Анализ (НЕЛК) |  | Комплект для анализа ренгеновских снимков ТС, прошедших СП
6 | Метод ИКК
| Камера цифровая ИК CMOS CONTOUR-IR | 60000
7 | Метод СПК
| Программа AIDA64 Extreme | 1250
8 | Метод СРК |  | Оборудование в наличии
| Камера "Калан-4" |  | Есть
| АПК "Вид-ПЭ 12,5" |  | Есть
| Ренгеновский перносной аппарат "РАП 160-5" |  | Есть
| Программный комплекс "Диада-64" |  | Есть
9 | Метод ДК |  | Оборудование в наличии
| Радиометр "СР-5М" |  | Есть

## Комплексы
Название | Фирма-производитель | ПО | Комментарий
OSCOR
RS Digital M | РадиоСервис
RS Digital Mobile 12G | РадиоСервис
RS Digital Mobile 7G | РадиоСервис
RS-1000 | РадиоСервис
SpectrumJet | РадиоСервис
UlissesNet
АРК-Д1
АРК-Д3
БАСТИОН | НЕЛК
БАСТИОН-М | НЕЛК
Зодиак Про
Кассандра-К21 | РадиоСофт | RadiolnspectorRT
Кассандра-К6 | РадиоСофт | RadiolnspectorRT
Кассандра-М | РадиоСофт | RadiolnspectorRT
Клен | НЕЛК
Крона-А1
Крона-плюс |  | Филин-Ультра
Омега-2К | НОВО
Омега-3К | НОВО
Омега-СТ | НОВО |  | Н.З. - отказались
Спектр-Professional
Спектр-МК
Спектр-Экспресс
Цифра 2 | НЕЛК
Эврика | Риком

## Алгоритмы обнаружения
№ | Методы обнаружения незаконных илучений
1 | метод разности панорам (в том числе и на "водопаде"),
2 | метод разнесённых антенн
3 | использование эталонной панорамы
4 | настраиваемые пороги обнаружения сигналов
5 | список обнаруженных сигналов

## Методы скрытия канала
№ | Методы скрытия канала передачи данных | Краткое название
1 | методы накопления информации, и дискретной ее передачи за короткие интервалы времени (до нескольких миллисекунд); | Накопление информации и короткая передача
2 | методы накопления информации за достаточно продолжительное время с последующей передачей в назначенное время или при получении внешней команды | Накопление информации и короткая передача
3 | периодическую или хаотичную перестройку частоты канала излучения | Перестройка частоты
4 | использование широкополосных сигналов, когда энергия сигнала распределена в широкой полосе частот и сигнал не имеет ярко выраженного превышения над шумами | шумоподобные и широкополосные излучения
5 | реализация шумоподобных закладок, которые используют специальные алгоритмы кодирования, позволяющие устойчиво принимать информацию при отрицательном отношении сигнал/шум в точке нахождения приемника | шумоподобные и широкополосные излучения
6 | выбор частоты излучения рядом с сильными источниками легальных сигналов, которые перегружают приемные тракты поисковой аппаратуры, при недостаточном динамическом диапазоне или маскируются спектром легального сигнала при недостаточно низких фазовых шумах радиотрактов поисковых комплексов | узкополосные излучения в спектре известных сигналов
7 | маскировка под стандартные каналы связи и/или работа узкополосных излучений внутри спектра легальных широкополосных сигналов | маскирование под легальные сигналы
8 | использование стандартных каналов связи таких как GSM, CDMA, WiFi, BlueTooth